## 转炉二次废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：1号转炉二次烟气排放口 时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [7 empty] | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 | 浓度-豁免后 | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[10 empty] | 自动 | 人工
2025-11-30 | -- | -- | 4171159.409 | 数据有效 | -- | -- | 1.834 | 10 | 7.647 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.788 | 数据有效 | -- | -- | 40.761 | 数据有效 | -- | -- | 0.891 | 数据有效 | -- | -- | 0.06 | 数据有效 | -- | --
2025-11-29 | -- | -- | 4191147.061 | 数据有效 | -- | -- | 1.845 | 10 | 7.734 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.025 | 数据有效 | -- | -- | 44.575 | 数据有效 | -- | -- | 0.912 | 数据有效 | -- | -- | 0.061 | 数据有效 | -- | --
2025-11-28 | -- | -- | 4159606.393 | 数据有效 | -- | -- | 1.844 | 10 | 7.677 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.893 | 数据有效 | -- | -- | 43.946 | 数据有效 | -- | -- | 0.909 | 数据有效 | -- | -- | 0.013 | 数据有效 | -- | --
2025-11-27 | -- | -- | 4247488.616 | 数据有效 | -- | -- | 1.823 | 10 | 7.729 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.894 | 数据有效 | -- | -- | 37.092 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2025-11-26 | -- | -- | 4210057.257 | 数据有效 | -- | -- | 1.798 | 10 | 7.585 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.828 | 数据有效 | -- | -- | 38.336 | 数据有效 | -- | -- | 0.87 | 数据有效 | -- | -- | -0.062 | 数据有效 | -- | --
2025-11-25 | -- | -- | 4392590.337 | 数据有效 | -- | -- | 1.757 | 10 | 7.717 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.351 | 数据有效 | -- | -- | 37.751 | 数据有效 | -- | -- | 0.869 | 数据有效 | -- | -- | -0.062 | 数据有效 | -- | --
2025-11-24 | -- | -- | 4344436.159 | 数据有效 | -- | -- | 1.782 | 10 | 7.711 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.134 | 数据有效 | -- | -- | 36.416 | 数据有效 | -- | -- | 0.868 | 数据有效 | -- | -- | -0.063 | 数据有效 | -- | --
2025-11-23 | -- | -- | 4179268.287 | 数据有效 | -- | -- | 1.814 | 10 | 7.584 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.912 | 数据有效 | -- | -- | 42.734 | 数据有效 | -- | -- | 0.9 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2025-11-22 | -- | 停运 | 4245187.352 | 数据有效 | -- | 4131040.875 | 1.766 | 10 | 7.482 | 数据有效 | -- | 1.751 | 1.751 | 7.245 | 13.032 | 数据有效 | -- | 13.234 | 40.651 | 数据有效 | -- | 40.82 | 0.887 | 数据有效 | -- | 0.885 | -0.057 | 数据有效 | -- | -0.057
2025-11-21 | -- | -- | 4224040.76 | 数据有效 | -- | -- | 1.737 | 10 | 7.322 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.998 | 数据有效 | -- | -- | 41.457 | 数据有效 | -- | -- | 0.889 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2025-11-20 | -- | -- | 4326141.655 | 数据有效 | -- | -- | 1.757 | 10 | 7.601 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.205 | 数据有效 | -- | -- | 39.068 | 数据有效 | -- | -- | 0.876 | 数据有效 | -- | -- | -0.058 | 数据有效 | -- | --
2025-11-19 | -- | -- | 4612508.916 | 数据有效 | -- | -- | 1.747 | 10 | 8.057 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 14.064 | 数据有效 | -- | -- | 39.082 | 数据有效 | -- | -- | 0.867 | 数据有效 | -- | -- | -0.064 | 数据有效 | -- | --
2025-11-18 | -- | -- | 4375592.922 | 数据有效 | -- | -- | 1.676 | 10 | 7.343 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.133 | 数据有效 | -- | -- | 33.915 | 数据有效 | -- | -- | 0.851 | 数据有效 | -- | -- | -0.061 | 数据有效 | -- | --
2025-11-17 | -- | -- | 4294511.518 | 数据有效 | -- | -- | 1.659 | 10 | 7.085 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.891 | 数据有效 | -- | -- | 34.379 | 数据有效 | -- | -- | 0.851 | 数据有效 | -- | -- | -0.059 | 数据有效 | -- | --
2025-11-16 | -- | -- | 4274574.349 | 数据有效 | -- | -- | 1.791 | 10 | 7.636 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.221 | 数据有效 | -- | -- | 43.845 | 数据有效 | -- | -- | 0.899 | 数据有效 | -- | -- | -0.05 | 数据有效 | -- | --
2025-11-15 | -- | -- | 4136939.226 | 数据有效 | -- | -- | 1.753 | 10 | 7.245 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.987 | 数据有效 | -- | -- | 47.83 | 数据有效 | -- | -- | 0.94 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-11-14 | -- | -- | 4020318.645 | 数据有效 | -- | -- | 1.747 | 10 | 7.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.505 | 数据有效 | -- | -- | 44.539 | 数据有效 | -- | -- | 0.912 | 数据有效 | -- | -- | -0.043 | 数据有效 | -- | --
2025-11-13 | -- | -- | 4238175.306 | 数据有效 | -- | -- | 1.717 | 10 | 7.277 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.101 | 数据有效 | -- | -- | 43.112 | 数据有效 | -- | -- | 0.897 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-11-12 | -- | -- | 4117898.518 | 数据有效 | -- | -- | 1.719 | 10 | 7.089 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.732 | 数据有效 | -- | -- | 42.921 | 数据有效 | -- | -- | 0.904 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-11-11 | -- | -- | 4072384.949 | 数据有效 | -- | -- | 1.742 | 10 | 7.078 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.673 | 数据有效 | -- | -- | 45.085 | 数据有效 | -- | -- | 0.915 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-11-10 | -- | -- | 4280758.859 | 数据有效 | -- | -- | 1.745 | 10 | 7.47 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.212 | 数据有效 | -- | -- | 42.402 | 数据有效 | -- | -- | 0.895 | 数据有效 | -- | -- | -0.048 | 数据有效 | -- | --
2025-11-09 | -- | 停运 | 3101379.562 | 数据有效 | -- | 2896706.01 | 1.716 | 10 | 5.238 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 4.877 | 9.471 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 35.761 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.921 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.034 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-11-08 | -- | -- | 4166892.297 | 数据有效 | -- | -- | 1.744 | 10 | 7.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.875 | 数据有效 | -- | -- | 42.972 | 数据有效 | -- | -- | 0.908 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-11-07 | -- | -- | 4228386.57 | 数据有效 | -- | -- | 1.668 | 10 | 7.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.906 | 数据有效 | -- | -- | 39.129 | 数据有效 | -- | -- | 0.907 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-11-06 | -- | -- | 4148762.866 | 数据有效 | -- | -- | 1.729 | 10 | 7.17 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.766 | 数据有效 | -- | -- | 41.828 | 数据有效 | -- | -- | 0.896 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --
2025-11-05 | -- | -- | 4087475.515 | 数据有效 | -- | -- | 1.758 | 10 | 6.519 | 数据有效 | -- | -- | -- | 7.249 | 12.777 | 数据有效 | -- | -- | 46.519 | 数据有效 | -- | -- | 0.935 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-11-04 | -- | -- | 4174097.753 | 数据有效 | -- | -- | 1.748 | 10 | 7.295 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.945 | 数据有效 | -- | -- | 44.255 | 数据有效 | -- | -- | 0.919 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-11-03 | -- | -- | 4076943.152 | 数据有效 | -- | -- | 1.749 | 10 | 7.13 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.61 | 数据有效 | -- | -- | 43.164 | 数据有效 | -- | -- | 0.909 | 数据有效 | -- | -- | -0.045 | 数据有效 | -- | --
2025-11-02 | -- | -- | 4138808.91 | 数据有效 | -- | -- | 1.755 | 10 | 7.253 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 12.794 | 数据有效 | -- | -- | 43.086 | 数据有效 | -- | -- | 0.902 | 数据有效 | -- | -- | -0.046 | 数据有效 | -- | --
2025-11-01 | -- | -- | 4147833.002 | 数据有效 | -- | -- | 1.727 | 10 | 7.15 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | 13.011 | 数据有效 | -- | -- | 47.505 | 数据有效 | -- | -- | 0.935 | 数据有效 | -- | -- | -0.047 | 数据有效 | -- | --

## 锅炉废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：煤气锅炉废气排放口 时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-11-30 | -- | -- | 542648.818 | 数据有效 | -- | -- | 4.119 | 4.72 | 10 | 2.258 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.706 | 5.38 | 35 | 2.554 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.221 | 5.984 | 50 | 2.832 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.702 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.502 | 数据有效 | -- | -- | 42.661 | 数据有效 | -- | -- | 9.797 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-29 | -- | -- | 637072.186 | 数据有效 | -- | -- | 4.275 | 4.845 | 10 | 2.73 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.129 | 5.749 | 35 | 3.192 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.111 | 7.083 | 50 | 3.88 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.473 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.282 | 数据有效 | -- | -- | 42.432 | 数据有效 | -- | -- | 10.074 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2025-11-28 | -- | -- | 688439.902 | 数据有效 | -- | -- | 3.809 | 4.234 | 10 | 2.597 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.774 | 6.395 | 35 | 4.031 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 9.358 | 50 | 5.986 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.707 | 数据有效 | -- | -- | 42.483 | 数据有效 | -- | -- | 9.953 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-27 | -- | -- | 580503.331 | 数据有效 | -- | -- | 3.994 | 4.504 | 10 | 2.248 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.717 | 6.442 | 35 | 3.368 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.352 | 9.415 | 50 | 4.773 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.465 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.767 | 数据有效 | -- | -- | 41.742 | 数据有效 | -- | -- | 9.378 | 数据有效 | -- | -- | -0.011 | 数据有效 | -- | --
2025-11-26 | -- | -- | 525970.588 | 数据有效 | -- | -- | 4.137 | 4.712 | 10 | 2.134 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.774 | 6.564 | 35 | 3.045 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.074 | 6.911 | 50 | 3.196 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.609 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.318 | 数据有效 | -- | -- | 41.735 | 数据有效 | -- | -- | 9.267 | 数据有效 | -- | -- | 0.004 | 数据有效 | -- | --
2025-11-25 | -- | -- | 641363.908 | 数据有效 | -- | -- | 4.722 | 5.458 | 10 | 3.042 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.388 | 6.239 | 35 | 3.474 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.015 | 6.981 | 50 | 3.907 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.847 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.252 | 数据有效 | -- | -- | 41.495 | 数据有效 | -- | -- | 9.203 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2025-11-24 | -- | -- | 502269.271 | 数据有效 | -- | -- | 2.922 | 4.116 | 10 | 1.437 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.935 | 3.329 | 2.935 | 3.329 | 1.36 | 5.145 | 5.756 | 35 | 2.476 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.465 | 5.064 | 4.465 | 5.064 | 2.087 | 8.325 | 8.979 | 50 | 3.952 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.241 | 8.213 | 7.241 | 8.213 | 3.322 | 5.392 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.572 | 5.572 | 4.103 | 数据有效 | -- | -- | 41.216 | 数据有效 | -- | -- | 9.042 | 数据有效 | -- | -- | -0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-11-23 | -- | -- | 499456.984 | 数据有效 | -- | -- | 3.121 | 3.482 | 10 | 1.548 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 7.236 | 35 | 3.227 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.041 | 5.642 | 50 | 2.524 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.322 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.119 | 数据有效 | -- | -- | 42.246 | 数据有效 | -- | -- | 9.637 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-22 | -- | -- | 542181.125 | 数据有效 | -- | -- | 1.672 | 2.456 | 10 | 0.903 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.179 | 5.725 | 35 | 2.281 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.568 | 7.574 | 50 | 3.019 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.238 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.471 | 数据有效 | -- | -- | 42.143 | 数据有效 | -- | -- | 9.629 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2025-11-21 | -- | -- | 527429.178 | 数据有效 | -- | -- | 1.873 | 7.684 | 10 | 0.992 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 1.893 | 2.317 | 1.893 | 2.317 | 1.08 | 3.843 | 5.055 | 35 | 2.1 | 数据有效 | -- | -- | 4.704 | -- | 4.704 | -- | 5.265 | 7.579 | 50 | 2.841 | 数据有效 | -- | -- | 6.445 | -- | 6.445 | -- | 8.728 | 数据有效 | 故障 - 自动监测设备故障 | 6.705 | 6.705 | 4.358 | 数据有效 | -- | -- | 42.312 | 数据有效 | -- | -- | 9.763 | 数据有效 | -- | -- | -0.01 | 数据有效 | -- | --
2025-11-20 | -- | -- | 592321.639 | 数据有效 | -- | -- | 1.687 | 1.997 | 10 | 1.001 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.758 | 6.806 | 35 | 3.41 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.293 | 7.436 | 50 | 3.733 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.175 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.909 | 数据有效 | -- | -- | 42.711 | 数据有效 | -- | -- | 9.927 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2025-11-19 | -- | -- | 587181.51 | 数据有效 | -- | -- | 1.602 | 1.815 | 10 | 0.941 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.888 | 6.663 | 35 | 3.452 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.482 | 7.348 | 50 | 3.791 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.497 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.868 | 数据有效 | -- | -- | 42.863 | 数据有效 | -- | -- | 9.925 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2025-11-18 | -- | -- | 569335.149 | 数据有效 | -- | -- | 1.517 | 1.735 | 10 | 0.865 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.976 | 5.675 | 35 | 2.86 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.842 | 6.677 | 50 | 3.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.638 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.654 | 数据有效 | -- | -- | 41.142 | 数据有效 | -- | -- | 9.089 | 数据有效 | -- | -- | -0.013 | 数据有效 | -- | --
2025-11-17 | -- | -- | 470137.199 | 数据有效 | -- | -- | 1.526 | 6.782 | 10 | 0.719 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.523 | 1.679 | 1.523 | 1.679 | 0.781 | 6.475 | 7.046 | 35 | 3.022 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.744 | 6.334 | 5.744 | 6.334 | 3.209 | 6.41 | 6.951 | 50 | 2.788 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.855 | 5.353 | 4.855 | 5.353 | 2.575 | 4.957 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.131 | 5.131 | 3.862 | 数据有效 | -- | -- | 41.227 | 数据有效 | -- | -- | 9.52 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-16 | -- | -- | 457760.946 | 数据有效 | -- | -- | 1.663 | 1.974 | 10 | 0.769 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.249 | 7.406 | 35 | 2.84 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.826 | 5.719 | 50 | 2.219 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.155 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.8 | 数据有效 | -- | -- | 42.445 | 数据有效 | -- | -- | 10.135 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2025-11-15 | -- | -- | 661757.883 | 数据有效 | -- | -- | 1.618 | 1.905 | 10 | 1.062 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.004 | 7.003 | 35 | 3.905 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.656 | 5.497 | 50 | 3.092 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.093 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.525 | 数据有效 | -- | -- | 43.263 | 数据有效 | -- | -- | 10.445 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2025-11-14 | -- | -- | 766626.062 | 数据有效 | -- | -- | 1.493 | 1.666 | 10 | 1.145 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.238 | 5.83 | 35 | 4.01 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.156 | 5.739 | 50 | 3.955 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.279 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.422 | 数据有效 | -- | -- | 43.755 | 数据有效 | -- | -- | 10.603 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-13 | -- | -- | 774517.111 | 数据有效 | -- | -- | 1.463 | 1.64 | 10 | 1.133 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.782 | 5.348 | 35 | 3.696 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.566 | 6.233 | 50 | 4.308 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.364 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.469 | 数据有效 | -- | -- | 43.509 | 数据有效 | -- | -- | 10.406 | 数据有效 | -- | -- | -0.012 | 数据有效 | -- | --
2025-11-12 | -- | -- | 765523.306 | 数据有效 | -- | -- | 1.452 | 1.607 | 10 | 1.111 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.123 | 6.776 | 35 | 4.697 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 4.774 | 50 | 3.305 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.171 | 数据有效 | -- | -- | -- | 6.401 | 数据有效 | -- | -- | 43.413 | 数据有效 | -- | -- | 10.542 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2025-11-11 | -- | -- | 704789.419 | 数据有效 | -- | -- | 1.381 | 1.508 | 10 | 0.973 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.411 | 5.838 | 35 | 3.813 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.057 | 4.435 | 50 | 2.858 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.945 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.832 | 数据有效 | -- | -- | 43.318 | 数据有效 | -- | -- | 9.613 | 数据有效 | -- | -- | -0.008 | 数据有效 | -- | --
2025-11-10 | -- | 停运 | 158361.958 | 数据有效 | -- | 46134.17 | 1.214 | 49.981 | 10 | 0.189 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.058 | 0.946 | 1.182 | 35 | 0.144 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.063 | 1.531 | 9.791 | 50 | 0.303 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.179 | 18.939 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 1.092 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 10.101 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.629 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0.003 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-11-09 | -- | 停运 | 272389.931 | 数据有效 | -- | 177845.462 | 1.301 | 37.202 | 10 | 0.381 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.264 | 0.611 | 1.459 | 35 | 0.42 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.419 | 1.311 | 7.454 | 50 | 0.835 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.832 | 17.041 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 2.121 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 22.761 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 4.184 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.001 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-11-08 | -- | -- | 682803.542 | 数据有效 | -- | -- | 1.362 | 1.598 | 10 | 0.93 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.908 | 3.408 | 35 | 1.983 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.704 | 5.514 | 50 | 3.209 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.637 | 数据有效 | -- | -- | 43.631 | 数据有效 | -- | -- | 9.323 | 数据有效 | -- | -- | -0.009 | 数据有效 | -- | --
2025-11-07 | -- | -- | 693767.364 | 数据有效 | -- | -- | 1.465 | 1.719 | 10 | 1.017 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.571 | 3.014 | 35 | 1.783 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.537 | 5.312 | 50 | 3.141 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.061 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.718 | 数据有效 | -- | -- | 42.982 | 数据有效 | -- | -- | 9.361 | 数据有效 | -- | -- | -0.007 | 数据有效 | -- | --
2025-11-06 | -- | -- | 686635.28 | 数据有效 | -- | -- | 1.404 | 1.646 | 10 | 0.964 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.764 | 3.24 | 35 | 1.898 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.993 | 4.674 | 50 | 2.74 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.048 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.674 | 数据有效 | -- | -- | 43.171 | 数据有效 | -- | -- | 9.54 | 数据有效 | -- | -- | -0.006 | 数据有效 | -- | --
2025-11-05 | -- | -- | 631117.626 | 数据有效 | -- | -- | 1.322 | 1.497 | 10 | 0.835 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.697 | 5.284 | 35 | 2.94 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.505 | 3.962 | 50 | 2.213 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.498 | 数据有效 | -- | -- | -- | 5.169 | 数据有效 | -- | -- | 42.458 | 数据有效 | -- | -- | 8.912 | 数据有效 | -- | -- | -0.005 | 数据有效 | -- | --
2025-11-04 | -- | 停运 | 418946.4 | 数据有效 | -- | 346718.142 | 1.213 | 19.189 | 10 | 0.523 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.439 | 1.477 | 1.784 | 35 | 0.86 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.855 | 3.895 | 9.021 | 50 | 2.049 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 1.824 | 11.685 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 3.291 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 29.837 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 5.693 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 0 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-11-03 | -- | -- | 487151.77 | 数据有效 | -- | 491694.622 | 1.242 | 1.728 | 10 | 0.584 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.241 | 1.721 | 1.241 | 1.721 | 0.625 | 1.441 | 1.777 | 35 | 0.706 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.772 | 1.071 | 0.772 | 1.071 | 0.468 | 6.004 | 7.476 | 50 | 2.94 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.649 | 6.45 | 4.649 | 6.45 | 2.343 | 8.102 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.387 | 8.387 | 3.804 | 数据有效 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.832 | 35.745 | 数据有效 | -- | -- | 6.525 | 数据有效 | -- | -- | 0.003 | 数据有效 | -- | --
2025-11-02 | -- | -- | 482769.477 | 数据有效 | -- | -- | 1.241 | 1.682 | 10 | 0.599 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.959 | 1.278 | 35 | 0.477 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.944 | 5.334 | 50 | 1.897 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.987 | 数据有效 | -- | -- | -- | 3.776 | 数据有效 | -- | -- | 36.018 | 数据有效 | -- | -- | 6.582 | 数据有效 | -- | -- | 0.001 | 数据有效 | -- | --
2025-11-01 | -- | -- | 533103.706 | 数据有效 | -- | -- | 1.263 | 1.93 | 10 | 0.674 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.739 | 1.105 | 35 | 0.397 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 5.785 | 50 | 2.063 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38 | 数据有效 | -- | -- | -- | 4.174 | 数据有效 | -- | -- | 36.284 | 数据有效 | -- | -- | 6.592 | 数据有效 | -- | -- | 0.003 | 数据有效 | -- | --

## 石灰窑废气排放口在线数据
金烨钢铁集团有限公司
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：石灰窑排口 时间：2025-11-01 00:00:00 至 2025-11-30 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  |  | 颗粒物(毫克/立方米) | [10 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [10 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [10 empty] | 氧含量(百分比) |  |  |  |  | 烟气流速(米/秒) |  |  |  | 烟气温度(摄氏度) |  |  |  | 烟气湿度(百分比) |  |  |  | 烟气压力(千帕)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 累计修正流量(立方米) | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 上报值 | [5 empty] | 修正值 |  |  |  |  | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 豁免值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值 | 监测值 | 设备标记 |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 |  | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) | 浓度 |  | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 浓度-标记后 |  | 浓度-豁免后 |  | 排放量(千克) |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
[7 empty] | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  | 自动 | 人工 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值
2025-11-30 | -- | -- | 1633318.478 | 数据有效 | -- | -- | 2.945 | 3.528 | 10 | 4.809 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 0.286 | 50 | 0.392 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.309 | 37.509 | 200 | 51.131 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.149 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.348 | 数据有效 | -- | -- | 82.405 | 数据有效 | -- | -- | 7.182 | 数据有效 | -- | -- | -0.097 | 数据有效 | -- | --
2025-11-29 | -- | -- | 1609662.894 | 数据有效 | -- | -- | 2.869 | 3.433 | 10 | 4.618 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.193 | 0.231 | 50 | 0.31 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.723 | 40.356 | 200 | 54.285 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.137 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.194 | 数据有效 | -- | -- | 82.587 | 数据有效 | -- | -- | 7.488 | 数据有效 | -- | -- | -0.092 | 数据有效 | -- | --
2025-11-28 | -- | -- | 1608143.353 | 数据有效 | -- | -- | 2.904 | 3.487 | 10 | 4.668 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 0.53 | 50 | 0.716 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.192 | 35.048 | 200 | 46.928 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.172 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.263 | 数据有效 | -- | -- | 83.586 | 数据有效 | -- | -- | 7.765 | 数据有效 | -- | -- | -0.097 | 数据有效 | -- | --
2025-11-27 | -- | 停运 | 1555709.691 | 数据有效 | -- | 1491391.337 | 2.917 | 3.675 | 10 | 4.548 | 数据有效 | -- | 2.93 | 3.551 | 2.93 | 3.551 | 4.369 | 0.179 | 0.226 | 50 | 0.28 | 数据有效 | -- | 0.18 | 0.218 | 0.18 | 0.218 | 0.269 | 29.346 | 36.973 | 200 | 44.522 | 数据有效 | -- | 28.109 | 34.074 | 28.109 | 34.074 | 41.929 | 10.682 | 数据有效 | -- | 10.276 | 10.276 | 13.968 | 数据有效 | -- | 14.616 | 86.045 | 数据有效 | -- | 87.211 | 7.999 | 数据有效 | -- | 7.997 | -0.126 | 数据有效 | -- | -0.124
2025-11-26 | -- | -- | 1617998.799 | 数据有效 | -- | -- | 2.905 | 3.622 | 10 | 4.702 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.204 | 50 | 0.265 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.744 | 35.841 | 200 | 46.488 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.574 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.451 | 数据有效 | -- | -- | 85.593 | 数据有效 | -- | -- | 7.845 | 数据有效 | -- | -- | -0.113 | 数据有效 | -- | --
2025-11-25 | -- | -- | 1606881.012 | 数据有效 | -- | 1479992.413 | 3.108 | 3.702 | 10 | 4.994 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 3.103 | 3.753 | 3.103 | 3.753 | 4.594 | 1.252 | 1.491 | 50 | 1.92 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.18 | 0.217 | 0.18 | 0.217 | 0.267 | 29.421 | 35.04 | 200 | 47.157 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.762 | 34.788 | 28.762 | 34.788 | 42.536 | 10.085 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.252 | 10.252 | 14.345 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 14.42 | 84.534 | 数据有效 | -- | -- | 8.072 | 数据有效 | -- | -- | -0.124 | 数据有效 | -- | --
2025-11-24 | -- | 停运 | 1422446.142 | 数据有效 | -- | 1337861.803 | 2.913 | 3.999 | 10 | 4.165 | 数据有效 | -- | 2.942 | 3.577 | 2.942 | 3.577 | 3.937 | 0.172 | 0.236 | 50 | 0.247 | 数据有效 | -- | 0.173 | 0.21 | 0.173 | 0.21 | 0.233 | 26.382 | 36.212 | 200 | 38.074 | 数据有效 | -- | 26.861 | 32.665 | 26.861 | 32.665 | 35.956 | 11.529 | 数据有效 | -- | 10.31 | 10.31 | 12.665 | 数据有效 | -- | 14.326 | 80.702 | 数据有效 | -- | 83.53 | 8.198 | 数据有效 | -- | 8.323 | -0.118 | 数据有效 | -- | -0.115
2025-11-23 | -- | -- | 1580420.366 | 数据有效 | -- | -- | 2.897 | 3.496 | 10 | 4.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.198 | 50 | 0.259 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.353 | 34.217 | 200 | 44.805 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.228 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.166 | 数据有效 | -- | -- | 86.837 | 数据有效 | -- | -- | 7.865 | 数据有效 | -- | -- | -0.109 | 数据有效 | -- | --
2025-11-22 | -- | -- | 1637535.916 | 数据有效 | -- | -- | 2.915 | 3.597 | 10 | 4.774 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.205 | 50 | 0.272 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.42 | 36.302 | 200 | 48.24 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.464 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.634 | 数据有效 | -- | -- | 88.795 | 数据有效 | -- | -- | 7.116 | 数据有效 | -- | -- | -0.106 | 数据有效 | -- | --
2025-11-21 | -- | -- | 1657298.386 | 数据有效 | -- | -- | 3.032 | 3.68 | 10 | 5.026 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.372 | 0.451 | 50 | 0.619 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.001 | 36.404 | 200 | 49.709 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.74 | 数据有效 | -- | -- | 87.947 | 数据有效 | -- | -- | 6.887 | 数据有效 | -- | -- | -0.107 | 数据有效 | -- | --
2025-11-20 | -- | -- | 1636378.972 | 数据有效 | -- | -- | 2.966 | 3.651 | 10 | 4.853 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.201 | 50 | 0.268 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.551 | 32.685 | 200 | 43.448 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.44 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.734 | 数据有效 | -- | -- | 91.629 | 数据有效 | -- | -- | 7.091 | 数据有效 | -- | -- | -0.105 | 数据有效 | -- | --
2025-11-19 | -- | -- | 1663015.208 | 数据有效 | -- | -- | 2.878 | 3.495 | 10 | 4.788 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.347 | 0.421 | 50 | 0.577 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.102 | 32.917 | 200 | 45.074 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.296 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.777 | 数据有效 | -- | -- | 87.175 | 数据有效 | -- | -- | 7.013 | 数据有效 | -- | -- | -0.11 | 数据有效 | -- | --
2025-11-18 | -- | -- | 1603041.492 | 数据有效 | -- | -- | 2.95 | 3.495 | 10 | 4.72 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.96 | 3.557 | 2.96 | 3.557 | 4.788 | 1.148 | 1.36 | 50 | 1.836 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.306 | 0.367 | 0.306 | 0.367 | 3.014 | 28.896 | 34.236 | 200 | 46.224 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 28.293 | 33.999 | 28.293 | 33.999 | 45.444 | 10.028 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.182 | 10.182 | 14.273 | 数据有效 | -- | -- | 87.306 | 数据有效 | -- | -- | 7.176 | 数据有效 | -- | -- | -0.127 | 数据有效 | -- | --
2025-11-17 | -- | 停运 | 1380446.759 | 数据有效 | -- | 1348708.086 | 2.86 | 3.735 | 10 | 3.978 | 数据有效 | -- | 2.898 | 3.567 | 2.898 | 3.567 | 3.898 | 0.174 | 0.227 | 50 | 0.242 | 数据有效 | -- | 0.174 | 0.214 | 0.174 | 0.214 | 0.236 | 29.307 | 38.268 | 200 | 38.538 | 数据有效 | -- | 27.729 | 34.136 | 27.729 | 34.136 | 36.795 | 11.044 | 数据有效 | -- | 10.44 | 10.44 | 12.318 | 数据有效 | -- | 13.129 | 83.899 | 数据有效 | -- | 85.222 | 7.682 | 数据有效 | -- | 7.7 | -0.144 | 数据有效 | -- | -0.142
2025-11-16 | -- | -- | 1528709.871 | 数据有效 | -- | -- | 2.794 | 3.324 | 10 | 4.27 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.195 | 50 | 0.251 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.715 | 32.97 | 200 | 42.377 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.072 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.509 | 数据有效 | -- | -- | 83.223 | 数据有效 | -- | -- | 7.504 | 数据有效 | -- | -- | -0.105 | 数据有效 | -- | --
2025-11-15 | -- | -- | 1521516.744 | 数据有效 | -- | -- | 3.061 | 3.494 | 10 | 4.658 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.028 | 1.174 | 50 | 1.543 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.481 | 31.368 | 200 | 41.82 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.611 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.717 | 数据有效 | -- | -- | 90.195 | 数据有效 | -- | -- | 7.595 | 数据有效 | -- | -- | -0.083 | 数据有效 | -- | --
2025-11-14 | -- | -- | 1498178.569 | 数据有效 | -- | -- | 2.879 | 3.392 | 10 | 4.311 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.193 | 50 | 0.245 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.041 | 31.866 | 200 | 40.507 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.969 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.296 | 数据有效 | -- | -- | 83.723 | 数据有效 | -- | -- | 7.792 | 数据有效 | -- | -- | -0.096 | 数据有效 | -- | --
2025-11-13 | -- | -- | 1490999.442 | 数据有效 | -- | -- | 2.862 | 3.389 | 10 | 4.273 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.194 | 50 | 0.244 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.037 | 32.01 | 200 | 40.165 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.02 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.398 | 数据有效 | -- | -- | 87.997 | 数据有效 | -- | -- | 7.78 | 数据有效 | -- | -- | -0.096 | 数据有效 | -- | --
2025-11-12 | -- | -- | 1540638.454 | 数据有效 | -- | -- | 2.82 | 3.3 | 10 | 4.347 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.192 | 50 | 0.253 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.386 | 29.708 | 200 | 39.128 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.891 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.832 | 数据有效 | -- | -- | 87.267 | 数据有效 | -- | -- | 7.947 | 数据有效 | -- | -- | -0.088 | 数据有效 | -- | --
2025-11-11 | -- | -- | 1578837.352 | 数据有效 | -- | -- | 2.797 | 3.222 | 10 | 4.422 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.804 | 3.268 | 2.804 | 3.268 | 4.475 | 0.634 | 0.73 | 50 | 1.008 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.168 | 0.195 | 0.168 | 0.195 | 0.402 | 28.723 | 33.078 | 200 | 45.362 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.981 | 32.611 | 27.981 | 32.611 | 44.447 | 9.712 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 9.846 | 9.846 | 14.068 | 数据有效 | -- | -- | 83.259 | 数据有效 | -- | -- | 8.273 | 数据有效 | -- | -- | -0.077 | 数据有效 | -- | --
2025-11-10 | -- | -- | 1524446.479 | 数据有效 | -- | -- | 2.874 | 3.375 | 10 | 4.381 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.221 | 50 | 0.287 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.141 | 31.874 | 200 | 41.372 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.93 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.623 | 数据有效 | -- | -- | 83.767 | 数据有效 | -- | -- | 8.404 | 数据有效 | -- | -- | -0.1 | 数据有效 | -- | --
2025-11-09 | -- | 停运 | 1160845.446 | 数据有效 | -- | 1029140.149 | 2.744 | 4.48 | 10 | 3.476 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 3.154 | 0.164 | 0.268 | 50 | 0.19 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 0.172 | 22.74 | 37.116 | 200 | 29.318 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 有效数据不足 | 涉及因子无效 | 27.466 | 13.035 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 有效数据不足 | 10.247 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 72.803 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | 8.02 | 数据有效 | -- | 有效数据不足 | -0.106 | 数据有效 | -- | 有效数据不足
2025-11-08 | -- | -- | 1561055.818 | 数据有效 | -- | -- | 2.724 | 3.234 | 10 | 4.251 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.195 | 50 | 0.256 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.528 | 33.869 | 200 | 44.393 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.668 | 数据有效 | -- | -- | 76.384 | 数据有效 | -- | -- | 8.446 | 数据有效 | -- | -- | -0.082 | 数据有效 | -- | --
2025-11-07 | -- | -- | 1610440.229 | 数据有效 | -- | -- | 2.765 | 3.447 | 10 | 4.452 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.204 | 50 | 0.264 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.522 | 35.553 | 200 | 45.922 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.571 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.012 | 数据有效 | -- | -- | 75.268 | 数据有效 | -- | -- | 8.12 | 数据有效 | -- | -- | -0.1 | 数据有效 | -- | --
2025-11-06 | -- | -- | 1666680.762 | 数据有效 | -- | -- | 2.874 | 3.496 | 10 | 4.788 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 0.199 | 50 | 0.273 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.094 | 35.399 | 200 | 48.467 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.315 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.779 | 数据有效 | -- | -- | 82.362 | 数据有效 | -- | -- | 8.027 | 数据有效 | -- | -- | -0.101 | 数据有效 | -- | --
2025-11-05 | -- | -- | 1623532.604 | 数据有效 | -- | -- | 2.888 | 3.36 | 10 | 4.69 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.256 | 50 | 0.359 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.422 | 31.906 | 200 | 44.553 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.827 | 数据有效 | -- | -- | -- | 14.655 | 数据有效 | -- | -- | 88.442 | 数据有效 | -- | -- | 8.132 | 数据有效 | -- | -- | -0.087 | 数据有效 | -- | --
2025-11-04 | -- | 停炉 | 1430159.17 | 数据有效 | -- | -- | 2.881 | 3.689 | 10 | 4.126 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 2.85 | 3.7 | 2.85 | 3.7 | 4.181 | 0.79 | 1.011 | 50 | 1.166 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 0.277 | 0.359 | 0.277 | 0.359 | 1.15 | 28.484 | 36.466 | 200 | 40.473 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 27.418 | 35.6 | 27.418 | 35.6 | 39.592 | 10.846 | 数据有效 | 校准 - 自动监测设备处于校准 | 10.988 | 10.988 | 12.589 | 数据有效 | -- | -- | 80.204 | 数据有效 | -- | -- | 7.8 | 数据有效 | -- | -- | -0.085 | 数据有效 | -- | --
2025-11-03 | -- | -- | 1540082.428 | 数据有效 | -- | -- | 2.799 | 3.466 | 10 | 4.313 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.273 | 0.338 | 50 | 0.425 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.102 | 34.809 | 200 | 43.267 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.505 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.389 | 数据有效 | -- | -- | 77.342 | 数据有效 | -- | -- | 7.536 | 数据有效 | -- | -- | -0.1 | 数据有效 | -- | --
2025-11-02 | -- | -- | 1542523.843 | 数据有效 | -- | -- | 2.859 | 3.522 | 10 | 4.407 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 0.279 | 50 | 0.349 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.292 | 37.324 | 200 | 46.639 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.449 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.289 | 数据有效 | -- | -- | 74.344 | 数据有效 | -- | -- | 7.483 | 数据有效 | -- | -- | -0.088 | 数据有效 | -- | --
2025-11-01 | -- | -- | 1539371.89 | 数据有效 | -- | -- | 2.921 | 3.556 | 10 | 4.493 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 0.202 | 50 | 0.256 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.78 | 35.033 | 200 | 44.284 | 数据有效 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 数据有效 | -- | -- | -- | 13.407 | 数据有效 | -- | -- | 76.027 | 数据有效 | -- | -- | 8.07 | 数据有效 | -- | -- | -0.077 | 数据有效 | -- | --